МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО- БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

456787, г.Озерск, Челябинская область, ул. Горная, 14

тел. 7-65-96, факс (351-30) 7-64-94

E-mail: debcozersk@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»   
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Косажевская

« 07 » июня 2022г. № 42

**План работы**

**по совершенствованию комплексной, антитеррористической и противопожарной**

**безопасности МБУ ДО «ДЭБЦ» на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | Организационные мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении | |
| 1 | | Укомплектование информационного стенда «Уголок безопасности» тематической литературой и наглядными пособиями (при наличии финансирования) | В течение года | Косажевская Н.В. |  | |
| 2 | | Провести проверку качества обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений | Июнь-июль | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 3 | | Беседа с воспитанниками «У светофора нет каникул», направленная на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения и привитие навыков безопасного поведения на улицах | В течение года | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 4 | | Беседа с воспитанниками «Профилактика экстремизма» | ноябрь | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 5 | | Рассмотреть вопрос о предупреждении дорожно-транспортного травматизма и определить меры, направленные на повышение эффективности деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» в решении данного вопроса на августовском педсовете | август | Косажевская Н.В. |  | |
| 6 | | Организовать подготовку и проведение мероприятий в соответствии с планом недели безопасности детей | сентябрь | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 7 | | Контроль за выполнением пропускного режима на территории и в здании | В течение года | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 8 | | Осмотр всех помещений и территории с целью выявления подозрительных предметов (в том числе и по видеонаблюдению) | Ежедневно (каждый час) | Гиззатуллин В.Р.,  Сторожа-вахтеры |  | |
| 9 | | Проверка наличия запасных ключей от запасных выходов, планов эвакуации | 1 раз в квартал | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 10 | | Отработка на занятиях поведения в условиях ЧС, при обнаружении подозрительных предметов | 2 раза в учебный год | Смирнова О.А.  Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 11 | | Тренировочная эвакуация воспитанников из здания ДЭБЦ | 2 раза в учебный год | Смирнова О.А.  Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 12 | | Проведение инструктажей с воспитанниками по технике безопасности | В течение года | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 13 | | Организация и проведение экскурсий в ФГКУ «Специальное управление ФПС № МЧС России» | В течение года по согласованию | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 14 | | Повторение с педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом «Правила пожарной безопасности и изменения к ним» | 1 раз в год | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 15 | | Проведение с воспитанниками ДЭБЦ бесед и занятий по Правилам пожарной безопасности согласно программе | 1 раз в год | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 16 | | Проведение с воспитанниками ДЭБЦ инструктажей по Правилам пожарной безопасности с записью в учебном журнале | 1 раз в год | Смирнова О.А., педагоги доп. образования |  | |
| 17 | | Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности, по антитеррористической защищенности со всеми работниками ДЭБЦ с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в квартал | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 18 | | Проведение практических занятий с воспитанниками и работниками ДЭБЦ по отработке плана эвакуации в случае ЧС | 2 раза в год | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 19 | | Проведение проверки сопротивления изоляции | 1 раз в год | Плетнев В.Н. |  | |
| 20 | | Проведение контрольного взвешивания углекислотных и порошковых огнетушителей. Занесение номеров огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | Ежегодно | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 21 | | Контроль за содержанием запасных выходов в чистоте и свободными на случай ЧС | Постоянно | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 22 | | Контроль за держанием люка чердачных помещений в закрытом виде | Постоянно | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 23 | | Проведение проверки исправности электроустановок, электровыключателей, наличие стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Плетнев В.Н. |  | |
| 24 | | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников ДЭБЦ | Постоянно | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 25 | | Контроль за хранением красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках | Постоянно | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 26 | | Обновление схемы оповещения руководящего состава при возникновении ЧС | При необходимости | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 27 | | Контроль за очищением территории МБУ ДО «ДЭБЦ» от мусора, не допуская его сжигания на территории | Постоянно | Петропавловская Н.И.  Зам директора |  | |
| 28 | Пересмотр и уточнение документации по пожарной безопасности, по антитеррористической защищенности (инструкции, положения, схемы оповещения, приказы и др.) | | Июль - август | Петропавловская Н.И.  Заместитель директора |  |
| 29 | Контроль за проведением технического обслуживания автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании | | Постоянно | Петропавловская Н.И.  Заместитель директора |  |
| 30 | Ремонт камер наружного и внутреннего видеонаблюдения (при наличии финансирования) | | В течение года | Петропавловская Н.И.  Заместитель директора |  |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора Н.И. Петропавловская